# 第三章 采购需求

## 一、项目概况

1.采购内容：

（1）对华中科技大学同济医学院附属协和医院主院区、肿瘤中心、车谷院区、金银湖院区四个院区污水处理站周边恶臭、锅炉、食堂油烟、废水进行全面检测（检测指标及频率见附表），每季度出具正规检测报告。所提供的检测项目附表仅供参考，以全国排污许可证管理信息平台、湖北省重点污染源监测数据管理系统为准，协助医院填报相关数据，确保医院数据填报完成率达到 95% 以上。

（2）对华中科技大学同济医学院附属协和医院主院区核医学科衰变池排放污水进行放射辐射检测，检测指标为碘131、总α放射性、总β放射性。检测频次估算为 5 次/年，接采购方主管部门通知后，于5 个工作日内到院开展检测工作，出具正式的检测报告。结算金额以实际检测次数为准。

（3）配合院区每季度统计计算环保税缴纳所需的排放数据。

附表：环境检测指标及频次

| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主院区 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G5 | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G6 | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1次/半年 | 5样/次 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮（NH3-N）、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、结核杆菌、总铬、总砷、总铅、总汞、总镉、六价铬、溶解性总固体 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 色度、肠道致病菌 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | 雨水 | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 肿瘤中心 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1次/半年 | 5样/次 |
|  | 锅炉废气 DA001 | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮（NH3-N）、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、结核杆菌、总铬、总砷、总铅、总汞、总镉、六价铬、溶解性总固体 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 肠道致病菌 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 车谷院区 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G1 （6t/h） | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G2 （6t/h） | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G3 （2t/h） | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G4 （2t/h） | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G5 （0.3t/h） | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G6 （6t/h） | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1次/半年 | 5样/次 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮（NH3-N）、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、结核杆菌、总铬、总砷、总铅、总汞、总镉、六价铬、溶解性总固体 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 色度、肠道致病菌 | 1次/年 | 4样/次 |
|  |  | 余氯 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水 | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 4样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 金银湖院区 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 废水 | pH、色度、五日生化需氧量 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、总余氯 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 结核杆菌 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 肠道致病菌、肠道病毒 | 1次/半年 | 4样/次 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1次/半年 | 5样/次 |
|  | 锅炉 | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水 | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 4样/次 |
| 主院区核医学辐射检测 | 辐射检测 | 碘131、总α放射性、总β放射性 | 5次/年 |  |

2.	国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

采购内容需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。包括《医疗机构水污染物排放标准》、《医院消毒卫生标准》、《医院空气净化管理规范》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《公共场所卫生管理规范》、《医疗机构水污染物排放标准》等。

## 二、技术服务要求

| 序号 | 项目 | 主要内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★服务要求 | - 对华中科技大学同济医学院附属协和医院主院区、肿瘤中心、车谷院区、金银湖院区四个院区污水处理站周边恶臭、锅炉、食堂油烟、废水进行全面检测（检测指标及频率见附表），每季度出具正规检测报告。 |
|  |  | - 所提供的检测项目附表仅供参考，以全国排污许可证管理信息平台、湖北省重点污染源监测数据管理系统为准。 |
|  |  | - 对华中科技大学同济医学院附属协和医院主院区核医学科衰变池排放污水进行放射辐射检测，检测指标包括：碘131、总α放射性、总β放射性，检测频次估算为 5 次/年。 |
|  |  | - 供应商接采购方主管部门通知后，于5 个工作日内到院开展环境检测工作，并及时出具正式的检测报告。 |
|  |  | - 供应商配合各院区每季度统计计算环保税缴纳所需的排放数据。 |
|  |  | - 协助医院主管部门人员完成线上相关数据的填报工作。 |
|  |  | - 供应商人员在院方现场进行作业时须服从院方的管理要求。 |
|  | ★技术要求 | - 供应商提供的检测报告必须具有”CMA”标识和供应商公章，必要时需提供质量控制情况和检测项目的原始记录。 |
|  |  | - 检测报告提交时间：供应商需满足采购人对出具检测报告的时间要求，每季度完成检测工作后按环保相关要求及时向采购方提供符合要求的检测报告。 |
|  |  | - 若检测数据中发现异常情况，供应商需及时告知院方检测点位及相应技术指标，并针对异常情况给出专业的调整建议。 |
|  |  | - 检测报告份数：供应商每季度需提供书面（5份）和电子版检测报告。 |
|  |  | - 供应商需确保检测数据和检测报告的真实性和准确性。 |
|  |  | - 供应商需安排人员完成检测数据的线上填报工作，确保医院数据填报完成率达到 95% 以上。 |
|  |  | - 保密要求：中标人需承担数据保密责任，相关检测数据不得外泄。 |
|  | 技术方案 | 供应商根据采购需求提供环境检测方案（包括但不限于项目理解、检测点位设置、检测项目安排、检测频次、常见故障分析及排除方法等五个内容）、分析与保障方案（医院环境样品采集及进入实验室分析时效保障措施及时效性方案，包括样品流转流程及分析保障措施两个内容）、环境检测应急预案（包括应急保障措施及应急处置流程两个内容）。 |
|  | 应急响应能力 | 供应商承诺接到采购人通知24小时内到达院方指定地点，具有2个及以上实验场所保障可同时开展工作。 |
|  | 拟投入项目团队 | 供应商为本项目配备具有技术职称的技术人员（每个院区至少安排1人）及项目团队人员（每个院区至少安排2人）。 |
|  | 检测能力 | 供应商具备检测多种环境因子的检测能力，对于检测因子的需求不局限于“附表：环境检测指标及频次”中所明确列举的项目。除满足中附表所列的常规检测项目，还需拥有执行院方可能随时提出的非常规检测项目的能力。 |
|  | 设备配置 | 供应商为本项目配备满足检测的仪器设备： （1）如大型分析仪器：1）气相色谱仪GC；2）电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS；3）离子色谱仪（阴离子、阳离子）；4）原子吸收分光光度计；5）高效液相色谱仪； （2）气相色谱质谱联用仪仪器（四个院区各一台，三台备用） （3）α、β表面污染检测仪；辐射巡检仪；环境X、γ辐射剂量仪的； （4）便携式VOC有毒有害气体检测仪、X射线荧光分析仪、便携式气相色谱仪现场直读检测设备。 |

说明：供应商在响应文件《采购需求响应、偏离说明表》中应对以上技术服务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上“★”要求的，其响应按照无效响应处理。

## 三、商务要求

| 序号 | 商务条目 | 相关服务内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ★付款条件 | 环境检测费用的结算：乙方按合同内容约定完成合同期内的检测，合同期内每半年向甲方提供书面（5 份）及电子版检测报告，经甲方验收合格，支付乙方检测费用，付款前，乙方须提供符合国家财税规定的发票。 辐射检测费用的结算：乙方按合同内容约定完成合同期内的检测，合同期内每半年向甲方并提供书面（5 份）及电子版检测报告，经甲方验收合格，按实际检测次数支付乙方检测费用，付款前，乙方须提供符合国家财税规定的发票。结算金额以实际检测次数为准。 |
|  | ★报价要求 | 总价包干，项目实施过程中所需的劳务、材料、差旅交通、各项管理费、就餐住宿、管理、利润、规费、税金、保险、相关协调费、专利技术、知识产权、售后服务费及其他实物和技术工作收费等所有为完成本项目技术服务所发生的全部相关费用均包含在所报价格中。 |
|  | ★服务期 | 3年，具体以合同签订时间为准。 |
|  | ★服务地点 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院主院区、金银湖院区、车谷院区、肿瘤中心 |
|  | 售后服务 | ★3.1 按院方要求派遣专人及时到达现场开展环境检测服务 |
|  |  | ★3.2 提供联系方式和联系地址 |
|  |  | 3.3 其他售后服务措施 |
|  | ★补充条款 | 环境检测工作中由于供应商人员操作不当造成院方原有设施损坏，由供应商负责进行更换，费用由供应商承担。 |
|  | ★验收要求 | 根据《附表：环境检测指标及频次》对成交供应商服务内容进行验收，以成交供应商提供的检验报告作为验收依据，确保医院在全国排污许可证管理信息平台、湖北省重点污染源监测数据管理系统数据填报完成率达到 95% 以上。 |
|  | 类似业绩 | 供应商近五年以来承担过医疗机构类似环境检测服务项目业绩 |
|  | 车辆保障 | 供应商具有冷链存储专用车辆，自有车辆（每个院区至少配备2辆）保障保证样品运输的稳定性。 |
|  | 企业能力 | （1）供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书。 （2）供应商能够保障参加中国环境监测总站组织的能力验证取得满意结果。 |

说明：供应商在响应文件《采购需求响应、偏离说明表》中应对以上商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上“★”要求的，其响应按照无效响应处理。